## Slide 1: Автоматизация эксперимента “Исследование газового разряда в неоне”
Пунов Дмитрий
Группа Б03-105
Долгопрудный, 2022 г.
Московский физико-технический институт

## Slide 2: Содержание
Введение
Установка для проведения эксперимента
Недостатки предложенного метода
Альтернативный метод
Установка после внесения изменений
Внесение изменений в интерполирующую зависимость
Результаты

## Slide 3: Введение

## Slide 4: Установка для проведения эксперимента
Ne22 2 мм. рт. ст.

## Slide 5: “Ключевой” недостаток

## Slide 6: Установка после внесения изменений
V1  АКИП 2101/2
V2 АКИП В7-78
ИППТ  Agilent 6632-B

## Slide 7: Несовпадение кривой

## Slide 8: Изменённое уравнение

## Slide 9: Сравнение точности определения полученных значений
До
После
Ток, мА | Температура плазмы, К | Ток насыщения, мкА
5 мА | 55000 ± 4000 | 80 ± 10
3 мА | 40000 ± 5000 | 50 ± 10
1,5 мА | 45000 ± 6000 | 20 ± 10
Ток, мА | Температура плазмы, К | Ток насыщения, мкА
5 мА (380 точек) | 48200 ± 200 | 116 ± 1
3 мА (180 точек) | 48000 ± 700 | 87 ± 1
1,5 мА (90 точек) | 44000 ± 1300 | 35 ± 1

## Slide 10: Результаты
В результате работы над проектом:
На порядок увеличилась точность получаемых значений температуры плазмы
сократилось время затрачиваемое на выполнение работы с 2 часов до 40 минут

## Slide 11: Программа, методическое описание

## Slide 12: Дальнейшее совершенствование

## Slide 13: Спасибо за внимание!

## Slide 14: Изменения в схеме выполнения работы

## Slide 15: Сравнение результатов до и после изменения уравнения
Ток, мА | Температура плазмы, К | Ток насыщения, мкА
5 мА (380 точек) | 48200 ± 200 | 116 ± 1
3 мА (180 точек) | 48000 ± 700 | 87 ± 1
1,5 мА (90 точек) | 44000 ± 1300 | 35 ± 1
Ток плазмы, мА | Температура плазмы, К | Ток насыщения, мкА
5 мА (380 точек) | 48000 ± 2500 | 120 ± 5
3 мА (180 точек) | 48000 ± 4500 | 90 ± 10
1,5 мА (90 точек) | 44000 ± 7000 | 30 ± 15